Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak

TDxx

Kvadratiskt tilluftsdon med individuellt ställbara dysor och nerfällbar frontplatta med gångjärn av Lindabs fabrikat typ NQ19 med tryckfördelningslåda typ CBC eller likvärdigt Bladspjäll med fast k-faktor.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Undertakstyp: 1-14

Dim:	NQ19-XXX-1 + CB-C-XXX-XXX	x st