Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.4	Tilluftsdysa monterade i kanal/vägg

TDxx

Flexibel, vridbar tilluftdysa av Lindabs fabrikat typ DAD eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	 DAD-x-XXX	x st