Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.1	Tilluftsdon monterade i vägg

TDxx

Rektangulärt tilluftsdon med ställbara dysor för montering i vägg eller gipsinklädnad av Lindabs fabrikat typ NR19S eller likvärdigt.

Monteras i tryckfördelningslåda typ WB.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	NR19-S- XXX x XXX + WB-x-XXX x XXX	x st

Anslutning WB:	1 = Baksida

2 = Sida